## Punët ndërtimore
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
Ndërtimi i objektit banesor në Lagjen 029, Komunën e Fushë Kosovës
LOTI 1
Nr. | Përshkrimi | Njësia matëse | Sasia e Ofertuar | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A | ARKiTEKTURA
Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: furnizimin, transportin, garancionin, si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve për materialet e furnizuara. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në deponim.
A.3 | Punimet e dheut dhe mbushjet | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A.3.1 | Furnizimi, shtrirja me ngjeshje e zhavorit nga gurthyesi, f=0/60mm, t=20 cm nen themelet shiritore | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.3.2 | Furnizimi dhe ngjeshje e zhavorit nga gurthyesi, f=0/60mm, t=20 cm nen pllaken e dyshemes si dhe mbushja per rreth themeleve | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.3.3 | urnizimi dhe ngjeshje e zhavorit nga gurthyesi, f=0/31mm, t=10 cm neper pjeset e parapara me projekt | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.3.4 | urnizimi dhe ngjeshje e zhavorit nga gurthyesi, f=0/60mm, t=30 cm per rreth objektit per punimin e trotuarit | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Shuma 1.3 | Totali: A.3 |  |  |  |  | 0
A.4 | Punimet e betonit | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A.4.1 | Furnizimi me beton për nënshtresat nga betoni I vdekur ( C-20) Mpa, në trashësi t=6-8cm, mbi shtresën e zhavorti të ngjeshur. Me te gjitha punet paraprake, llogaria ne m3 te betonit | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.4.2 | Furnizmi me beton i themeleve shiritore me zgjerime, coklles me beton te armuar C25- 30 Mpa në pahitë përkatëse sipas projektit. Siperfaqja e jashtme e pahive te jete e lemuar . Te kalkulohet edhe mirmbajtja e betonit | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.4.3 | Furnizmi me beton për pllakën e dyshemes t=15.0 cm me beton të armuar C- 25/30 MPA ne teresi sipas projektit. | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.4.4 | Furnizimi, latimi dhe betonimi i pllakes së dyshemes t=20.0 cm me beton të armuar C- 25/30 MPA ne teresi sipas projektit. | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.4.5 | FFurnizmi me beton për betonimin i shtyllave me beton të armuar C25- 30 Mpa në kallepet përkatëse sipas projektit. | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.4.6 | Furnizmi me beton për betonimin e trajeve dhe pllakes së perdheses, katit me trashësi t=20 dhe t=22.0 cm nga betoni i armuar C- 25/30 MPA ne teresi sipas projektit | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.4.7 | Furnizimi, latimi dhe betonimi i shkalleve, murit mbeshtes mbrenda objektit me beton C-25/30 MPA në kallepet përkatëse sipas projektit. | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.4.8 | Furnizimi me beton për betonimin e elementeve tjera konstruktive si parahyrjet, rampat e auotmjeteve me kufizim anash, shkallet e hyrjes, arkitrajet etj. Me beton te armuar me armature konstruktive C25-30 Mpa ne kallepet perkatese sipas projektit. | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.4.9 | Furnizmi me beton për betonimin e trotuarit rrethues C25/30, d=10cm.duke parapa rrjeten Q188 si dhe ndarjen ne fuga qdo 2m' | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.4.10 | Furnizimi i materialit për shtresesën e estrihut e plotesuar me fibra dhe e trajtuar me makinë me trashësi 3-4 cm ne pozicion te parashihet edhe punim i shtresave izoluese striroporit t= 3 cm dhe shtreses hidroizoluese. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Shuma 1.4 | Totali: A.4 |  |  |  | € /2.0: | 0
A.5 | Punimet e armimit | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A.5.1 | Furnizimi, transporti ,i armaturës ÇBR-400/500 Mpa në tërësi sipas llogarisë statike. - RA 400/500 - Ø8; - RA 400/500 -Ø 10; - RA 400/500- Ø 12; - RA 400/500 -Ø14; - RA 400/500 -Ø 16; - RRJETAT Q-335 Llogaria ne kg | Kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totali: A.5 |  |  |  | € /4.0: | 0
A.6 | Punimet e muratimeve | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A.6.1 | Furnizimi me material për muratimin e mureve te jashtme me blloka te argjlies d=25cm me llaq vazhdues sipas projektit | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.6.2 | Furnizimi me material për muratimin e mureve te mbrendshme me blloka te argjlies d=20 cm, muri me llaq vazhdues sipas projektit . | m3 | 1 |  |  |  | 0
A.6.3 | Furnizimi me material për muratimin e mureve te mbrendshme me blloka te argjlies d=12 cm, muri me llaq vazhdues sipas projektit . | m3 | 1 |  |  |  | 0
A.6.4 | Furnizimi dhe muratimi i mureve me tulla të fasadës me dimension 250mm x 120mm x 60 mm, duke përfshirë të gjitha pjesët lidhlse tl domosdoshme sipas projektit . | m3 | 1
A.6.5 | FFurnizimi me material për muratimin e mureve me tulla të plota me dimension 250mm x 120mm x 60 mm, muri me llaq vazhdues sipas projektit . | m3 | 1
A.6. | Furnizimi i tregerave(trajeve) për konstruksionin fert | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Shuma 1.6 | Totali:A.6 |  |  |  | € /4.0: | 0
A.7 | Punimet e kulmit | Njësia matese | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A.7.1 | Furnizimi i materialit për konstruksionin (nga druri) e kulmit me: Mahite=10/12cm//70cm; Nenmahite=12x14cm; Shtangimet=12x12cm; danat=(15x7)x2cm, llogarija ne m2 te projeksionit horizontal | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.7.2 | Furnizimi i materialit me drasa d=2.2cm; e konstruksionit te kulmit, llogarija ne m2 te projeksionit horizontal | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.7.3 | Furnizimi i materialit, Listellat=5x8cm/50cm; dhe Kontralistellat=3x8cm/70cm, llogarija ne m2 te projeksionit horizontal | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Shuma 1.7 | Totali: A.7 |  |  |  | € /4.0: | 0
A.8 | Punimet e llamarines | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A.8.1 | Furnizimi i materialit për mbulesën me tjegulla Tondach, Mladost ose të ngjashme | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.8.2 | Furnizimi i llamarines se plastifikuar d=0.54mm - perimetrike per mbeshtjellje te brezit anesor (Kallkani), mbulimin e murit te atikes dhe ngjashem, me gjeresi te mbeshtjelljes min (L=0.6m) & max( L=1.4m). perfshire aksesoret percjelles per kompletim. Llogarija për m2 | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.8.3 | Furnizimi I mbuleses se kulmit nga llamarina e plastifikuar TR 200/35/0.55 mm "Lindab" te tipit LPA,RAL 3000 ose te ngjashme me trashësi t=0.55 mm. | m² | 1
A.8.4 | Furnizimi i kokave ujëmbledhëse (hinka) për olluqet vertikale. | copë | 1
A.8.5 | Furnizimi i llamarines se plastifikuar d=0.54mm - perimetrike per rreth murit ne formn L, me gjeresi te mbeshtjelljes min (L=0.9m), perfshire aksesoret percjelles per kompletim. Llogarija për m1 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.8.6 | Furnizimi i pllakes dalese mbi hyrje me llamarine te plastifikuar d=0.54mm, perfshire aksesoret percjelles per kompletim. Llogarija për m2 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.8.7 | Furnizimi i materialit për ulluqe horizontale gjysemrrethore (d=110mm), nga llamarina e plastifikuar d=0.54mm, perfshi ankorimet dhe aksesoret percjelles per funksionim. | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.8.8 | Furnizimi i materialit për ulluqe vertikale rrethore d=110mm, nga llamarina e plastifikuar d=0.54mm, deri ne derdhje mbi trotuar. perfshir ankorimet dhe aksesoret percjelles per funksionim. | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.8.9 | Furnizimi i materialit i membranës hidroizoluese VAEPLAN V ose të ngjajshme me të gjitha materialet tjara përcjellëse deri në finalizim duke parapar edhe ngjitësat dhe saldimet. | m2 | 1
A.8.10 | Furnizimi i materialit, mbrojtesve te bores, nga profilet metalike, llogarija ne siperfaqe te kulmit | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Shuma 1.7 | Totali: A.8 |  |  |  | € /4.0: | 0
A.9 | Punimet e izolimeve dhe hidroizolimeve | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A.9.1 | Furnizimi i hidroizolimit horizontal me saldim të lidhjeve në nivelin e pllakes se dyshemes, hidroizolimi punohet me material hidroizolues shumështresor - tipi kondor, t=3mm dhe me nje shtrese lyerje bituliti | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.9.2 | Furnizimi i hidroizolimit - me lyrje te ftohte dy/komponenteshe. Ne dysheme dhe vertikale (toalete). | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.9.3 | Furnizimi I foljes difuzive mbi dyshemen e drrasave, llogarija ne m2 te projeksionit horizontal | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.9.4 | Furnizimi i shtreses termoizoluese horizontale ne tavan me styrodur N4, d=50mm, perfshi PVC folje nen dhe mbi styrodur dhe shtresen mbrojtese nga betoni C-20/25, me trashesi d=5.0 cm, ku shtresa e betonit rrafshohet me mjete adekuate | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: A.9 |  |  |  | € /4.0: | 0
A.10 | Punimet zdrukthtarise | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A.10.1 | Furnizimi i deres hyrese (150/210cm) me material te aluminit (termik) perfshi mekanizmin per hapje, mbyllje dhe aksesoret tjere per fiksim. Qelqi i termopan min. me d= 4+12+4cm - Sipas skemes | Copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.10.2 | Furnizimi i dyerve te brendshme (90/210cm) me material te drurit, perfshi mekanizmin per hapje, mbyllje dhe aksesoret tjere per fiksim. Sipas skemes | Copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.10.3 | Furnizimi i dyerve te brendshme (80/210cm) material PVC profili 8cm per nyje sanitare dhe mirmbajtjes, perfshi mekanizmin per hapje, mbyllje dhe aksesoret tjere per fiksim. - Sipas skemes . | Copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.10.4 | Furnizimi i dyerve te sanitarise (70/210cm) me material PVC profili 8cm, te nyjet sanitare perfshi mekanizmin per hapje, mbyllje dhe aksesoret tjere per fiksim. - Sipas skemes | Copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.10.5 | Furnizimi i dritareve (390/140cm) nga profilet e Al, (termik) dhe qelqi termopan (4+12+4)-perfshi mekanizmin per hapje, mbyllje dhe aksesoret tjere per fiksim. Sipas skemes" A.7 ". | Copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.10.6 | Furnizimi dritareve (150/150cm) nga profilet e Al, (termik) Qelqi termopan (4+12+4) perfshi mekanizmin per hapje, mbyllje dhe aksesoret tjere per fiksim. - Sipas skemes . | Copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.10.7 | Furnizimi i dritareve (90/220cm) nga profilet e Al, (termik) qelqi termopan (4+12+4) perfshi mekanizmin per hapje, mbyllje dhe aksesoret tjere per fiksim. - Sipas skemes. | Copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Shuma 1.10 | Totali: A.10 |  |  |  | € /4.0: | 0
A.11 | Punët e suvatimit dhe lyerjes në mure dhe plafon | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A.11.1 | Furnizimi i materialit për suvatimin e mureve te brenshme dhe plafonit me llaq te parafabrikuar "NP 75" (ose ngjashem), ne trashesi standarde per te garantuar struktur stabile. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.11.2 | Furnizimi me materiali gletit me "gletofix" (ose ngjashem), mbi suvatim te ri dhe siperfaqet per rehabilitim (ne mure dhe pllafon). | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.11.3 | Furnizimi me kande të mallterit nga aluminmi | m | 1
A.11.4 | Furnizimi i sallobankave nga pllakat e granitit natyral d=20mm, ne te dy anet e dritares me pikore dhe mbushjet adekuate hidroizoluese, perfshi aksesoret per ngjitje. | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.11.5 | Furnizimi me ngjyre yndyrore (sipas perzgjedhjes se investitorit) - zonat e garazhes. Kanta 25 kg. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.11.6 | Furnizimi me ngjyre plastike (sipas perzgjedhjes se invetitorit). Kanta 25 kg. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.11.7 | Furnizimi me ngjyre "Policolor" ngjyre te bardhe ne dy shtresa.Kanta 25 kg | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: A.11 |  |  |  | € /4.0: | 0
A.12 | Përpunimet e brendshme në dysheme dhe mure | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A.12.1 | Furnizimi me materialit për shtresën vetenivelizuese ne dysheme (mbi estrih), perfshi ngjitesin. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.12.2 | Furnizimi me pllaka të keramikës të kualitetit të lartë me ngjitës adekuat. Lloji dhe dizajni sipas investitorit. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.12.3 | Furnizimi i kthinave sanitare dhe depos me pllaka të keramikës të kualitetit të lartë me ngjitës adekuat. Lloji dhe dizajni sipas investitorit. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.12.4 | Furnizimi i dyshemese ne hapesirat e parapara ne projekt me pllaka graniti artificial d=10-12mm, perfshi cokllen h=10cm, ngjitesi, fugmasen dhe aksesoret percjelles. Lloji dhe dizajni sipas investitorit. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.12.5 | Furnizimi i materialit ngjitës për pllaka i kualitetit të lartë. Çmimi të ofrohet për copë të thesit 25 kg. | copë | 1
A.12.6 | Furnizimi me plusa të nevojshëme për montimin e pllakave. Çmimi të ofrohet për kuti prej 500 copëve. | copë | 1
A.12.7 | Furnizimi i laminatit me kualitet te larte me trashesi t=8mm ne hapesirat e parapara me projekt. Te perfshira jane folia, kendet dhe elementet tjera percjellese | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Shuma 1.11 | Totali: A.12 |  |  |  | € /4.0: | 0
A.13 | Punimet e fasadës | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A.13.1 | Furnizimi i materialit për fasadë në thasë i granuluar "0.1" - "marmurano" . | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
A.13.2 | styroporit (N4) d=100mm | m2 | 1
A.13.3 | 5 amkorime /m2 | m2 | 1
A.13.4 | ngjites për fasadë | thesi | 1
A.13.5 | rrjeta nga polikarboni | m2 | 1
A.13.6 | llaq te parafabrikuar adekuat per fasada | thesi | 1
A.13.7 | Ngjyrë plastike | Kofa 25kg | 1
A.13.8 | Abullajsnet ndarese te hapjet | m | 1
A.13.9 | profilet kendore dhe pikoret metalike | m | 1
A.13.10 | llajsne adekuate nga plastika e dyfishuar | m | 1
A.13.11 | styrodurit (N6) d=50mm | m2 | 1
1.13.2 | Furnizimi i materialit fasadë "KULiRPLAST" - Ne zonen e soklles dhe zonat e frekuentimit nga lagshtija . | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.13.3 | Furnizimi me material e shkallve te jashtme me pllaka nga graniti natyral d=20mm, te tipit mat perfshi shtresen lidhese te betonit, perpunimin anesor dhe ballor te pikoreve me dalje min.22mm. Dizajni sipas perzgjedhjes se mbikyresit. | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.13.4 | Furnizimi i materialit për shkallët e brenshme me pllaka nga graniti natyral d=20mm. Dizajni sipas perzgjedhjes se mbikqyresi | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Shuma 1.12 | Totali: A.13 |  |  |  | € /4.0: | 0
A.14 | Punimet tjera | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
A.14.1 | Furnizimi i gardhit te shkalleve nga profilet e qelikut te ngjyrosur 40x40/2.2mm (vertikalet mbajtese); Horizontalet dhe pjerrinat d=50/2.2mm; mbushjet me profile qeliku 20x20/2mm. Perfshi ankorimet dhe aksesoret percjelles. | m' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.14.2 | Furnizimi i shkalleve montazh nga druri per dalje ne kulem | cope | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Shuma 1.12 | Totali:A.14 |  |  |  | € /4.0: | 0
A | PUNËT NDËRTIMORE
A.3 | Punimet e dheut dhe mbushjet | [5 empty] | 0
A.4 | Punimet e betonit | [5 empty] | 0
A.5 | Punimet e armimit | [5 empty] | 0
A.6 | Punimet e muratimeve | [5 empty] | 0
A.7 | Punimet e kulmit | [5 empty] | 0
A.8 | Punimet e izolimeve dhe hidroizolimeve | [5 empty] | 0
A.9 | Punimet e llamarines | [5 empty] | 0
A.10 | Punimet zdrukthtarise | [5 empty] | 0
A.11 | Punët e suvatimit dhe lyerjes në mure dhe plafon | [5 empty] | 0
A.12 | Përpunimet e brendshme në dysheme dhe mure | [5 empty] | 0
A.13 | Punimet e fasadës | [5 empty] | 0
A.14 | Punimet tjera | [5 empty] | 0
A | TOTALI A ( A1-A14) - PUNËT NDËRTIMORE: | [5 empty] | 0
| R E K A P I T U L I M I: |  |  |  |  | VLERA E OFERTUAR
A | PUNËT NDËRTIMORE - ARKITEKTONIKE |  |  |  |  | 0
B | PUNËT ELEKTRIKE |  |  |  |  | 0
C | PUNËT MAKINERIKE |  |  |  |  | 0
D | PUNËT HIDROSANITARE |  |  |  |  | 0
TOTALI (A-D) PËR: Ndërtimi i objektit banesor në Fushë Kosovë: | [5 empty] | 0

## Elektrika
B | PARAMASA E INSTALIMIT ELEKTRIK
LOTI 2
Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: furnizimin, transportin, garancionin, si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në deponim.
B.1 | KKSH DHE FURNIZIMI I TYRE | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
B.1.1 | Furnizimii kabllit NAYY(Al) 4x50mm² nga burimi me i aferm elektrik (0.4kV) deri te kuadri i kyqjes te objektit (KKK qe vendoset ne KKSH), hapja e kanalit 80 cm ne thellesi, shtrirja e reres 10 cm, shtrirja e kabllit mbulimi me rere 20 cm dhe pastaj vendosja e rigolles dhe shiritit lajmerues dhe mbulimi i kanali duke e ngjeshur. | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.2 | Furnizimi i kuadrit të kyqjes kabllore (KKK)të njëfishtë dhe me tri siguresa thikë të tipit NVO-O 200/160A. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.3 | Furnizimi i kuadrit kryesor shpërndarës (KKSH) me dimenzione(1200x1600x250)mm me shkallë te izolimit IP 30. Kuadri është i punuar nga llamarina dy herë e dekapiruar dhe me elzet-çelës.Vendi i montimit është kaldatores si ne situacion. Përçuesit për skematizim të përshkohen në PVC-gypa fleksibil plastik.Në kuadër montohen këto paisje: | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.4 | Furnizimi i Njehsorit elektrik trefazor multifunksional i lincencuar nga MTI për matjen e energjisë së hargjuar elektrike aktive,reaktive me maxi graf te integruar 3x220V/380V;1-5A | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.5 | Furnizimi iTransformatorit matës të rrymës TMRr 100/5A | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.6 | Furnizimi me ZnO Shkarkues i Mbitensionit i shkaktuar nga rrufeja OPZO Ish=15kA Ush=1.2kV.Montohet në Kuadrin Kryesor Shpërndarës(KKSH) edhe atë për çdo grup të njehsorëve.Mbrojtës kryesor nga goditjet direkte të rrufesë.Prodhues "IzoElektro d.o.o"-Maribor,Slloveni ose ekuivalent. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.7 | Nderues tarife | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.8 | Furnizimi me Ndërprerës automatik 4AS-150A montohet te KKSH | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.9 | Ndërprerës automatik DPX 125, thermal magnetic Icu 25kA-400V, 4P 80A ose I ngjajshem | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.10 | Ndërprerës automatik DPX 80 (MT), thermal magnetic Icu 25kA-400V, 3P 60A ose I ngjajshem | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.11 | Drita sinjalizuese te fazave dhe tarifes se ulet | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.12 | Kuadri shpërndarës (KSH1, KSH2) te prodhuesit “Hager” ose ekuivalent,metalik, me dimenzione te nevojshme per realizimin e skemave njepoleshe perkatese, montimi në muri, komplet me pajisje simbas skemës njëpolëshe: | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.13 | FID 25/0.03A | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.14 | FID 40/0.03A | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.15 | FID 63/0.03A | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.16 | Siguresa automatike 10A "Izlake" | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.17 | Siguresa automatike 16A "Izlake" | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.18 | Siguresa automatike trepolare 16A "Izlake" | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.19 | Siguresa gjysemautomatike 25A per bojler (3P-trepolare ) nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.20 | Furnizimi i ventilatorve per banjo 20W, 10A | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.1.21 | Furnizimi i zileve me fuqi 50W, 10A , 85db | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: B.1 |  |  |  |  | 0
B.2 | KABLLO PËR FURNIZIMIN E SHPENZUESVE ELEKTRIKE DHE TABELAVE (KUADROVE) SHPËRNDARËSE: | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
| Furnizimi dhe transporti i kabllove qe shtrihen ne mur nen suva por te futur me pare ne tub fleksibil vetshuares me seksion adekuat. Çmimi duhet te përfshije edhe atestimin e kabllove te shtrire si dhe mbrojtjen e tyre nga dëmtimet termike dhe mekanike ne ato vende ku mund te parashihet se mund te vij deri te këto dëmtime. Pagesa komplet për metër gjatësi. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B.2.1 | PP00- Y 3x1.5mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.2 | PP00- Y 3x2.5mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.3 | PP00- Y 5x2.5mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.4 | PP00- Y 5x4mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.5 | PP00- Y 5x16mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.6 | PP00- Y 5x25mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.7 | H07V-K 1x25mm² | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.8 | PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi13 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.9 | PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi16 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.10 | PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi25 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.11 | PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi32 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.12 | PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi50 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.2.13 | PE-GYP për depertimin e instalimeve elektrike ne objekt Fi100 | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: B.2 |  |  |  |  | 0
B.3 | NDRIÇUESIT ELEKTRIK | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
B.3.1 | Furnizimi i trupit ndriçues:Led panel 24W , 4500K 3600lm (V-tac) | copë | 1 |  | 0 | 0
B.3.2 | Furnizimi i trupit ndriçues per koridore dhe hapesira tjera me 26W te firmës sllovene "Intra lighting" ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Shkalla e mbrojtës IP41. | copë | 1 |  | 0 | 0
B.3.4 | Furnizimi i trupit ndriçues, per montim ne hapsiren e banjove 18W te firmës sllovene "Intra lighting" ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Shkalla e mbrojtës IP65. | copë | 1 |  | 0 | 0
B.3.7 | Furnizimi i reflektorve led për ndriqim të fasadës (chip on board) ,tensioni i punes: 220~240V / 50~60Hz 6400K Lumen: 60~70lm / 1W ,shperndarja e drites: 120 shkalle,qendrueshmeria e punes: 30.000 h IP mbrojtja: IP65 (Te mbrojtura nga uji) Dimenzionet: L114mm x W95 x H85mm ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.3.8 | Furnizimi I sensorve që oktivizohen nga lëvizja deri në 500W ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. | cope | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.3.11 | Furnizimi i trupave ndriçues emergjent luminishent me fuqi 20W për montim direkt ne mur, me kapak PMMA, me bateri autonome nga NiMH me Autotest dhe automat për mbushje ne çdo tri ore . Mbrojtja IP 41. Pagesa komplet për cope. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: B.3 |  |  |  |  | 0
B.4 | TOKËZIMI DHE RRUFEPRITËSI | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH
B.4.1 | Furnizimi dhe montimi tokëzimit me shirit të zinkuar FeZn 25 x 4 mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.2 | Furnizimi dhe montimi i rrufepritësit me shirit të zinkuar FeZn 20 x 3 mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.3 | Furnizimi dhe montimi i mbajtësve të shiritit të zinkuar te rrufepritësit ne kulm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.4 | Porosia, furnizimi dhe montimi I mbajtësve për beton të përcjellësve të rrufepritësit deri te kuadrot testuese.mbajtësit janë të tipit BL.JUS.N.B4.925P (NGO-35). | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.5 | Porosia, furnizimi dhe montimi I mbërthyesve për olluk horizontal metalik me përcjellësin e rrufepritësit.Mbërthyesit janë të tipit BY.JUS.N.B4.908 N ( NGO-8) | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.6 | Porosia,furnizimi dhe lidhja e paisjeve kryqëzuese të tipit JUS.N.B4.936/III. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.7 | Sonda tokëzues me gjatësi l=1,5 m, Ø =63mm. Prodhues "Economic",B dhe H tip ERGO 57 apo i ngjashëm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.4.8 | Kuti matëse për vendosje ne fasade te objektit qe mundëson ndarjen fizike te rrufepritësit nga tokëzimi për te mundësuar matjen ose verifikimin e tokëzimit | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: B.4 |  |  |  |  | 0
B.5 | PRIZAT, NDËRPRERËSIT DHE PAJISJET TJERA | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
B.5.1 | Furnizimi i ndërprerësve serik nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS ose ekuivalent. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.5.2 | Furnizimi i ndërprerësve te thjesht nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS ose ekuivalent.. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.5.3 | Furnizimi i ndërprerësve alternativ nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS ose ekuivalent.. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.5.4 | Furnizimi i Priza njëfazore njeshe per montim ne mure nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS ose ekuivalent. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.5.5 | Furnizimi i Priza njëfazore te dyfishta nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS ose ekuivalent.. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.5.6 | Furnizimi i Priza trefazore nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS ose ekuivalent. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali:B.5 |  |  |  |  | 0
B.6 | SISTEMI I LAJMËRUESVE TË ZJARRIT | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
B.6.1 | Furnizimi i Centrali i adresuar i zjarrit (sistemit te zjarrit), kapaciteti minimal 100 dalje adresibile analoge, LCD display, Zone sinjalizimi, Certifikuar to EN 54 - 2 dhe 4, konfigurimi nga PC dhe paneli, te pajisur me furnizim shtese, bateri rezerve, etj | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.6.2 | Furnizimi me Detektor multikriteria i tymit dhe i temperaturës, me kompensim automatik të zhurmave ambientale, me mikroprocesor, System Sensor 2251TEM Acclimate ose ekuivalent | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.6.3 | Furnizimi me Detektor termodiferencial i zjarrit, System Sensor 5251HTEM ose ekuivalent | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.6.4 | Furnizimi me Lajmërues manuel i zjarrit, System Sensor M500KAC ose ekuivalent | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.6.5 | Furnizimi me Sirenë e brendshme e zjarrit me blic stroboskopik, me qark për sinkronizim të zërit, Bentel HS900S ose ekuivalent | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.6.6 | Furnizimi me Sirenë e jashtme e zjarrit, me blic stroboskopik, me bateri për vetëfurnizim, Bentel ECHO/R24 ose ekuivalent | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
B.6.7 | Furnizimi me Rjetë kabllor IY(st)Y 2x0.8 mm² me gyp te brinjezuar fi 13mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: B.7 |  |  |  |  | 0
B | PUNËT ELEKTRIKE
B.1 | KKSH DHE FURNIZIMI I TYRE | [5 empty] | 0
B.2 | KABLLO PËR FURNIZIMIN E SHPENZUESVE ELEKTRIKE DHE TABELAVE (KUADROVE) SHPËRNDARËSE: | [5 empty] | 0
B.3 | NDRIÇUESIT ELEKTRIK | [5 empty] | 0
B.4 | TOKËZIMI DHE RRUFEPRITËSI | [5 empty] | 0
B.5 | PRIZAT, NDËRPRERËSIT DHE PAJISJET TJERA | [5 empty] | 0
B.6 | SISTEMI I LAJMËRUESVE TË ZJARRIT | [5 empty] | 0
B | TOTALI B (B1-B7) - PUNËT ELEKTRIKE: | [5 empty] | 0

## Hidrosanitaria
D | PARAMASA E PUNËVE HIDROSANITARE
LOTI 3
Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: furnizimin, transportin, garancionin, si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në deponim.
D.1 | UJËSJELLËSI | Njësia matese | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH
D.1.2 | Furnizimi dhe transporti i rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypë | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.5 | Furnizimi i njehsorit të ujit Ø40mm, komplet me të gjitha elemente fazonike të duhura (Valvula e thjeshtë, valvula me krua për zbrazje). Në cmim të llogaritet edhe valvula njëkahore Ø40mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.6 | Furnizimi i gypit polietilen komplet me te gjitha pjeset fazonike te nevojshme |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | PEHD-100 Ø40 mm PN 10 barë | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | PEHD-100 Ø32mm PN 10 barë | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | PEHD-100 Ø25mm PN 10 barë | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | PEHD-100 Ø20mm PN 10 barë | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.7 | Furnizimi i gypit Giacomin me izolim (uji i ftohtë). |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Ø22mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Ø16mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.8 | Furnizimi i gypit Giacomin me izolim (uji i nxehtë). |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Ø16mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.9 | Furnizimi i kutiave shpërndarëse | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.10 | Furnizimi i kolektoreve së bashku me pjesët e nevojshme (ujë të ftohët ) | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.11 | Furnizimi i kokave në kolektor së bashku me pjesët e nevojshme (ujë të nxehët) | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.12 | Furnizimi i kokave në nyjet sanitare së bashku me pjesët e nevojshme (ujë të ftohët) | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.1.13 | Furnizimi i kokave në nyjet sanitare së bashku me pjesët e nevojshme (ujë të nxehët) | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: D.1 |  |  |  |  | 0
D.2 | HIDRANTËT E JASHTËM DHE TË BRENDSHËM | Njësia matese | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
D.2.2 | Furnizimi i rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypë | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.2.5 | Furnizimi i gypit PEHD Ø90mm per hidrante te mbrendshem, duke lloagrit fazonerin e nevojshme per lidhje | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.2.6 | PEHD Ø90mm per hidrante te jashtem duke llogaritur fazonerin e nevojshme per lidhje | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.2.6 | Furnizimi i gypave te çelikut te zinguar komplet me te gjitha pjeset fazonike te nevojshme |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Ø 2" | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.2.7 | Furnizimi i njehsorit të ujitDN 80 mm, komplet me të gjitha elemente fazonike të duhura (Valvula e thjeshtë, valvula me krua për zbrazje). Në cmim të llogaritet edhe valvula njëkahore Ø90mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.2.8 | Blerja,transporti dhe montimi i hidranteve te brendeshem komplet me te gjitha pjeset fazonike te nevojshme, hidrantet vendosen ne lartesi sipas rregullave. Ne vendine parapare me projekt. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.2.9 | BFurnizimi i hidranteve mbitokësor DN 80 mm komplet me te gjitha pjeset fazonike te nevojshme, Hidrantet sherbejne per mbushjen e Automjeteve te Zjarrfiksave, te kalkulohet pjeset fazonike siq jane, elektromufe Ø90 2 copa; AF Ø90 2 copa; T DN 80/80 nga Giza si dhe hidranti me elementet perxjelelse, me tri dalje | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: D.2 |  |  |  |  | 0
D.3 | KANALIZIMI | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
D.3.2 | Furnizimi i rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypë | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.3.4 | Largimi i dheut te tepert nga punishtja,largimi duhet te behet ne vendin e pershtatshem | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Furnizimi i Gypit PP Ø200mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Furnizimi i Gypit PP Ø160mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | BFurnizimi i Gypit PP Ø125mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | Furnizimi i Gypit PP Ø110mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
e | Furnizimi i Gypit PP Ø75mm | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.3.6 | Y degëzime |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Ø125/110mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Ø125/75mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | Ø110/75mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | Ø110mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
e | Ø75mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.3.7 | Kthesa 45 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Ø125mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Ø110mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | Ø75mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.3.8 | Redukues |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Ø110/75mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: D.3 |  |  |  |  | 0
D.4 | ELEMENTET E SANITARISË | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH
D.4.1 | Furnizimi I Wc guaskës,komplet me te gjitha pjeset e nevojshme. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.4.2 | Furnizimi i lavamanit,komplet me te gjitha pjeset e nevojshme. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
D.4.4 | Furnizimi i tushëkabines, komplet me te gjitha pjeset e nevojshme. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Furnizimi i pasqyreve për tualet | copë | 1
D.4.5 | Furnizimi i bojlerit me vëllim V=80l, komplet me te gjitha pjeset e nevojshme. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: D.4 |  |  |  |  | 0
D | PUNËT HIDROSANITARE
D.1 | UJËSJELLËSI | [5 empty] | 0
D.2 | HIDRANTËT E JASHTËM DHE TË BRENDSHËM | [5 empty] | 0
D.3 | KANALIZIMI | [5 empty] | 0
D.4 | ELEMENTET E SANITARISË | [5 empty] | 0
D | TOTALI D(D1-D4) - PUNËT HIDROSANITARE: | [5 empty] | 0

## Makineria
C | PARAMASA E PUNËVE MAKINERIKE
LOTI 4
Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: furnizimin, transportin, garancionin, si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në deponim.
C.1 | I - SISTEMI NGROHES ME RADIATORA DHE TUBACIONET | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
C.1.4 | Furnizimi i Gypave e AL-PVC për radiatora prodhues rehau, multitubo ose te ngjajshem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ∅16x2.0 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.5 | _Gypat e çelikut |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.6 | _Fitingu për gypa të çelikut si kthesa, mbajtëse, gasi, teli për saldim etj. Është | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.7 | _Pastrimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë) | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.8 | _Mbajtset e gypave konzollat | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.9 | _Izolimi i tubacionit të çelikut, me armaflex AC Tubolit DG |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TL - 50/13 -DG | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TL - 40/13 -DG | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TL - 32/13 -DG | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TL - 25/13 -DG | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.10 | Furnizimi i Kasetave për montimin e kolektorëve shpërndarës dhe përmbledhës, të punuara nga llamarina me dimensione |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 700 x 450 x 120 mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 600 x 450 x 120 mm | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.1.11 | Furnizimi i Kolektorët për shpërndarje dhe mbledhje komplet me valvolat dhe xhunot (lidhset) një pjesëshe R -15, valvolat automatike për ajrosje dhe valvolat e zbrazjes të montuara në kolektorët e shpërndarjes dhe mbledhjes R -15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ø 1'' > 9 x 1/2'' | " | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ø 1'' > 8 x 1/2'' | " | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ø 1'' > 6 x 1/2'' | " | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: C.1 |  |  |  |  | 0
C.2 | II - KALDATORJA | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
C.2.1 | Furnizimi I kaldajes elektrike me kapacitet Q=12 kW, per temperatura 90/70 ºC, VIESMANN, "Centrometal"ose te ngjajshem komplet me brener, deponine e peletit dhe termostat. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.2 | Furnizimi I pompës riqarkulluese Wilo apo GRUNDFOS ose të ngjajshme | copë |  |  | 0 | 0 | 0
| TOP - S 32/10 ~ PN10/6 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TOP - S 20/6 ~ PN6 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.3 | Furnizimi i Enës ekspanduese të mbyllur komplet me gypin sigurues, çajrosje, etj. V= 100 l | paush | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.4 | Furnizimi I valvolës njëkahore me flangjë me bulona dhe diktun. | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.7 | DN 32 NP6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 NP6 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 NP6 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Furnizimi I valvolave për mbushje zbrazje 1/2" | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.8 | Furnizimi I valvoles siguruese me sustë PN 4bar DN25 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.9 | Furnizimi I valvoles sferike DN25 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.10 | Furnizimi I përmbledhësit me të gjitha vrimat për kyçje | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.12 | ∅139,7 x 4,0, L=1000 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Furnizimi I termomanometrit | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.13 | Furnizimi I enës për qajrosjen e kaldatores me V=1l he ventil për lëshim 1/2" | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.14 | Furnizimi I ormanit elektrik (kontaktorët, siguresat, kablli etj) dhe lidhja e pajisjeve të ngrohjes qendrore me rrymë (pompat) | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.17 | Aparati per mbrojtje kunder zjarrit S-9 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.19 | Aparati per mbrojtje kunder zjarrit CO2-5 | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.22 | Transporti I materialit merre prej B1. deri B22. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.23 | Furnizimi I oxhakut per kaldatoren me te gjitha elementet percjellese, duke parapa edhe mveshjen me tulla . Oxhaku I gatshem per funksion | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.2.24 |  | m' | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: C.2 |  |  |  |  | 0
Punët e Liftit vertikal
C.3 | Furnizimi i liftit vertikal hidraulik me dimensione të kabinës 120 cm x 100 cm , me mundësin e ndaljës në P + K1 + K2. Në çmim të përfshihen të gjitha punët e mundëshme për furnizimin dhe montimin deri në funksionalizimin e plotë të tij. | Njësia matëse | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH në € | TVSH (%) | Çmimi për njësi me TVSH në € | Çmimi total me TVSH €
C.3.1 |  | copë | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Totali: C.3 |  |  |  |  | 0
PUNËT MAKINERIKE
C | I - SISTEMI NGROHES ME RADIATORA DHE TUBACIONET
C.1 | II - KALDATORJA | [5 empty] | 0
C.2 | VENTILIMI I PUNËTORIVE (LARGIMI I GAZËRAVE) | [5 empty] | 0
C.3 | TOTALI C (C1-C3) - PUNËT MAKINERIKE: | [5 empty] | 0
C | [6 empty] | 0